PAGE  

	Приложение 

к Акту готовности образовательной организации 
к 2025 / 2026 учебному году


	Номер строки
	Наименование мероприятия


	Требования к исполнению
	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации

	1
	2
	3
	4

	1.
	Раздел 1. Характеристика образовательной организации

	2.
	Наличие учредительных документов    юридического лица  
	Указать реквизиты
	Устав утвержден постановлением администрации Тугулымского ГО № 402 от 30.12.2019., зарегистрирован 22.01.2020г. в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга за ГРН 2206600063492

	3.
	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества
	Указать реквизиты
	Свидетельство 66 АД 464366, (р.п. Тугулым, ул. Школьная, 4);

свидетельство 66 АД 464367: (Тугулымский район, п.Луговской, ул. Клубная, 2 )

	4.
	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) 
	Указать реквизиты
	Распоряжение администрации Тугулымского городского округа от 27.06.2011г. № 525-р



	5.
	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации


	1) Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение;

2) Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;

3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;

4) дата и номер свидетельства об аккредитации 
	Лицензия № 19211 от 28.12.2016г.
выдана МОиПО Свердловской области
на срок -  бессрочно.

имеется приложение, данные, указанные в лицензии, уставу соответствуют 

Виды реализуемых образовательных программ: общеобразовательная программа дополнительного образования по направленностям: туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная

Не подлежит аккредитации 

	6.
	Наличие образовательных программ
	1) имеются (перечислить);

2) отсутствуют
	Имеется образовательная программа МБОУДО "Тугулымская СЮТур"

 (утверждена приказом .№ 4-д от 17.01.2020, по 2024г)

	7.
	Наличие программ развития образовательной организации
	1) имеются (перечислить);

Когда и кем утверждены;

На какой срок;

2) отсутствуют


	2- отсутствует

	8.
	Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год
	1) наличие;

2) когда и кем утвержден
	План на календарный год,  утвержден приказом директора МБОУДО «Тугулымская СЮТур от 04.01.2025 № 2-д

	9.
	Количество объектов (территорий) образовательной организации
	1) всего (единиц) ;

2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
	2

0

	10.
	Условия работы образовательной организации 
	1) в одну или в две смены;

2) в первую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них;

3) во вторую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них 
	В 2 смены, все группы в разное время

1 смена - 8 групп; 100 обучающихся

2 смена - 28 групп; 400 обучающихся



	11.
	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации 
	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);

2) количество классов/групп по комплектованию;

3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);

4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);

5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
	-

2) 36 групп

3) 500 обучающихся

4) -

5) превышения нет

	12.
	Укомплектованность образовательной организации кадрами
	1) по штатному расписанию:

администрация;

учителя;          воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;  медицинские работники;

иные работники;

2) по факту: 

администрация;

учителя;         воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;    медицинские работники;

иные работники;

3) наличие вакансий (указать)
	1) Директор-1,Заместитель – 1, бухгалтер - 0,5

Методист – 1;          Педагог –организатор – 2

Тренер-преподаватель – 1

Педагоги дополнительного образования – 11

Учебно-вспомогательный персонал - 1,5

Обслуживающий персонал - 12,5

2) Директор-1, Заместитель – 1, бухгалтер - 0,5

Методист – 1;        Педагог –организатор – 2

Тренер-преподаватель – 1

Педагоги дополнительного образования – 11

Учебно-вспомогательный персонал - 0,5

Обслуживающий персонал - 10,5

3) нет

	13.
	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

	14.
	Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации; 

2) отопления;

3) водоснабжения
	акты технического контроля (указать реквизиты)


	Акт обшего осмотра здания от 18.07.2025г

	15.
	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами
	соответствует/не соответствует


	Мебель старая школьная, 

не соответствует ростовым группам, 

требуется приобретение

	16.
	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)
	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками
	---

	17.
	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями
	соответствуют/не соответствуют
	---

	18.
	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

	19.
	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала
	
	используются школьные спортивные залы по договорам о безвозмездном использовании

	20.
	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования 
	указать реквизиты сертификатов соответствия
	имеется туристское снаряжение и инвентарь, необходимый для занятий туристско-краеведческой деятельностью;  65% снаряжения оборудования и инвентаря значительно изношены, требуется замена

Акты на спортинвентарь, используемый по договору со школами – в ОУ

	21.
	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки 
	
	Нет 

	22.
	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах
	указать реквизиты актов испытаний
	---

	23.
	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации

	24.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)
	1) предписание/акт (указать реквизиты)

2) количество неустраненных нарушений;

3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

4) наличие плана устранения нарушений с указа-нием сроков устранения (каким док-том утвержден);

5) отчеты об устранении нарушений
	1) предписаний нет

2)  нет
3)  нет
4) нет
5) нет


	25.
	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности
	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации
	Приказ № 4-д от 24.01.2022г.

	26.
	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)
	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;

3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)
	1) обучение 01.12.2022г., ЦПР "Партнер", квалиф. удостоверение № 248388008241

2) обучено 1 человек, 01.12.2022г, удост №248388008242

3) Обучение в ходе инструктажей ППБ 2 раза в год

4) Проводятся беседы, инструктаж по ППБ, имеются планшеты, стенды по ППБ

5) Не менее 1 раза в год в ходе инструктажей ППБ 

	27.
	Состояние первичных средств пожаротушения
	1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 
	1) достаточно

2) журналы имеются, ведутся

3) проверка состояния ПСП 26..05.2025., находятся в рабочем состоянии. Введены в эксплуатацию 14.02.2025г. 

	28.
	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация
	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты);

2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:

наименование программно-аппаратного комплекса;

3) договор на обслуживание (указать реквизиты);

4) наличие иных систем пожарной автоматики
	1) Имеется, исправна

2) Договор № 12/25-о от 09.01.2025г. с ООО "Триада" (г.Талица), лицензия № 4-Б/01036 от 03.07.2013г., бессрочно) 

3) Имеется, "Стрелец-Мониторинг", вывод сигнала в ГКПТУ СО "Отряд ППС СО № 13", п. Тугулым, ул.Федюнинского,1; (дог. с МБОУДО "ДЮСШ "Ермак" № 22-ОМС от 25.12.2017г); 
"ОКО" (пос. Луговской, ул. Клубная, 2) - дог. на обслужив.  № 53428/С от  01.03.2025г

4) Нет

	29.
	Состояние путей эвакуации
	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)
	Да 

	30.
	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности
	да/нет
	Протокол  № 5 измерения сопротивления изоляции и проверки защиты от 14.02.2020г. по договору № 01-02-20 от 01.02.2020г

	31.
	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
	1) внутреннее;

2) наружное
	1) Нет

2) Искусственный водоем в 10 м от здания

	32.
	Наличие декларации пожарной безопасности
	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)
	№ 65725000-ТО-273 от 26.01.2024,

№ 65725000-ТО-276 от 21.03.2024

	33.
	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

	34.
	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
	1) предписание/акт (указать реквизиты)

2) количество неустраненных нарушений;

3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

4) наличие плана устранения нарушений 

с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

5) отчеты об устранении нарушений
	В настоящий момент предписаний нет



	35.
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 


	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного 
в образовательной организации;

3) обучение сотрудников
	1) 27.09.2023, личная медицинская книжка

2) 27.09.2023, личная медицинская книжка

3) обучены все   работники, отметка в медицинских книжках  

	36.
	Организация питания обучающихся 
	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 

2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;

3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 

4) организация горячего питания:

за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);

договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);

5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);

6) паспортизация пищеблока
	Питание воспитанников в организации не предусмотрено, пищеблок отсутствует

	37.
	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком
	наличие/отсутствие, указать даты
	Медосмотр пройден - Ноябрь 2024 года

	38.
	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды
	наличие/отсутствие
	Нет

	39.
	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) 
	Указать реквизиты
	Нет

	40.
	Состояние медицинского сопровождения
	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);

2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);

3) обеспеченность медицинским персоналом
	1) Не имеется

2) Обслуживание по договору с Тугулымской ЦРБ от 01.09.2015 - бессрочно

3) Нет

	41.
	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)
	Указать реквизиты
	Протокол от 28.04.2025 №14/03133-25

	42.
	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

	43.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты)

1) количество неустраненных недостатков;

2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;

3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;

4) отчеты об устранении недостатков
	Акт категорирования от 22.08.2022г.

1) 1

2) 1
3) да

4) имеется

	44.
	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))
	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован 

в подразделениях: 

1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);

2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);

3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);
	Паспорт разработан 21.09.2022, согласован 

1) УВО ВНГ России по СО – 03.10.2022г.

2) ГУ МЧС России по СО - 22.11.2022г,

3) УФСБ России по СО в г. Богданович – 10.10.2022г.

Присвоена 4 (четвертая) категория опасности

	45.
	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)
	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации
	Приказ № 91-д от 09.09.2019

	46.
	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности
	1) количество обученных сотрудников; 

2) количество инструктажей
	1) 2

2) 1 раз в год

	47.
	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
	наличие/отсутствие, указать реквизиты
	Имеется, утвержден приказом  96-д от 21.07.2024г.

	48.
	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 
	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа
	разработано Положение о пропускном и внутриобъ-ектовом режиме, утв. приказом  96-д от 21.07.2024г.

	49.
	Организация физической охраны 
	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);

2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);

3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)
	1) По штатному расписанию предусмотрено: в дневное время - вахтер, в ночное время - сторож

2) Нет

3) Нет

	50.
	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)
	1) наличие и исправность; 

2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);

5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1) Имеется, исправна 

2) вывод на пульт ОВО ВНГ РФ (Талица Камышловская)

3) договор № 276-т от 09.01.2025 с ОВО ВНГ,

Дог овор № 15/25-о от 09.01.2025 с ООО «Триада» на тех. обслуживание КТС



	51.
	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	3) Отсутстсвует.
 (Отсутствует финансирование. 
Сметы представлены в управление образования администрации Тугулымского МО 10.04.2025. Направлены письма от 27.06.2025 №14 и от 21.07.2025 № 25)

	52.
	Система охранной сигнализации
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	3) Отсутствует – согласно требованиям к объектам 4 категории не требуется



	53.
	Система видеонаблюдения
	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);

2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);

3) вывод изображения;

4) договор на обслуживание (указать реквизиты)
	1) Имеется, камеры по периметру, внутри здания;

2) 8 камер, 4- внутри здания, 4 - по периметру;

3) вывод изображения на экран в кабинет директора

4) Договор на обслуживание с ООО "Триада" от 09.01.2025г. № 11/25-вн

	54.
	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневе-домственной охраны ВНГ РФ)
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	1) Видеонаблюдения выведено в кабинет директора с наличием доступа сторожей в ночное время

	55.
	Оборудование основных входов в здание, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	1) Вахтер на входе

	56.
	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

	2) отсутствует, согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 не является обязательным

	57.
	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	3) отсутствует

	58.
	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	2) На территории, прилежащей СЮТур отсутствуют въезды

	59.
	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	2) На территории, прилежащей СЮТур отсутствуют въезды

	60.
	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
	1) наличие;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	2) На территории, прилежащей СЮТур отсутствуют въезды

	61.
	Ограждение образовательной организации
	1) наличие;

2) исправность
	1) имеется сетчатое на металлических столбах

2) исправно

	62.
	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения
	1) наличие;

2) исправно
	1) имеется

2) исправно

	63.
	Раздел 7. Информационная безопасность

	64.
	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Библиотеки нет

	65.
	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
	наличие/отсутствие 
	Договор № 566002177495 от 14.02.2025 с "Ростелеком"

	66.
	Количество компьютеров, подключенных 
к сети Интернет
	указать количество
	1

	67.
	Наличие договорных обязательств 
с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика
	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)
	Нет 

	68.
	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет
	1) наименование и тип контент-фильтра;

2) все ли компьютеры, подключенные 
к сети Интернет, имеют контент-фильтр
	Нет 

	69.
	Проверка исправности контентной фильтрации
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Нет 

	70.
	Назначение ответственных лиц 
по информационной безопасности
	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации
	Нет 

	71.
	Раздел 8. Безопасность дорожного движения

	72.
	Безопасность школьных перевозок
	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспе-чение безопасности дорожного движения (реквизиты);

2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);

3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);

4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;

5) согласование маршрута движения автобуса с ГИБДД;

6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) 
7) дата последнего технического осмотра (реквизиты);

8) укомплектованность водителями;

9) стаж работы водителя, обучение
	Транспорта нет



	73.
	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)
	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);

5) паспорт утвержден ;

6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области ;

7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области 
	1) имеется

2) утвержден 15.07.2020г.

3) согласован с ОГИБДД 15.07.2020г.

4) согласован в УО администрации ТГО 15.07.2020г.
Дорожная ситуация без изменений с 2020 года

	74.
	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка
	наличие/отсутствие
	Нет

	75.
	Наличие класса «Светофор»
	наличие/отсутствие
	Нет 

	76.
	Наличие уголков безопасности дорожного движения
	наличие/отсутствие
	Стенд по ПДД

	77.


	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации
	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;

2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;

3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
	1) имеется, состояние удовлетворительное

2) 1

3) имеется, состояние удовлетворительное

	78.
	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности 
	наличие/отсутствие
	Нет

	79.
	Раздел 9. Охрана труда

	80.
	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации
	Указать реквизиты 
	Приказ от 25.06.2021., № 79-д. 

(Селина Е.В., Первунин И.В.) 

	81.
	Наличие коллективного договора
	Указать реквизиты
	Находится в разработке

	82.
	Наличие специалистов, обученных по             40-часовой программе по охране труда
	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, реквизиты);

2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, реквизиты)
	1) директор Селина Г.Г., 08.07.2024, прот. №ОТ-1/34

2) Методист Селина Е.В., 08.07.2024, прот. №ОТ-1/34.

Тренер Теплоухов М.Б., 08.07.2024, прот. №ОТ-1/34

Рег.№№ 66338277, 66338277, 66338278

	83.
	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации
	наличие/отсутствие
	Имеется

	84.
	Наличие инструкций по охране труда
	указать реквизиты
	Утверждены приказом  от 22.07.2020. № 78-д

	85.
	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
	наличие/отсутствие
	Имеются

	86.
	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
	указать периодичность
	Очередные - 2 раза в год, 

Внеплановые - по мере необходимости

	87.
	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года
	1) количество рабочих мест, всего;

2) количество аттестованных рабочих мест;

3) количество неаттестованных рабочих мест,

4) планируемые сроки аттестации
	1) 26

2) 26

3) -

4) 2025 год

	88.
	Раздел 10. Ремонтные работы

	89.
	Проведение капитального ремонта
	виды работ
	Проведен ремонт крыши осенью 2014г.

Требуется ремонт крыльца и отопительной системы.

	90.
	Проведение текущего ремонта
	виды работ
	Текущий ремонт кабинетов,  фойе проведен

	91.
	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации
	указать перечень основных работ, запланированных на 2025

 год и последующие годы
	Ремонт системы отопления;

Ремонт крыльца, входной группы


